


Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий.
Наименование специальности: 13.02.07 Электроснабжение.
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	185680, Республика Карелия,
г. Петрозаводск,
ул. Анохина, д. 16
	        Учебные аудитории:
	

	
	Гуманитарных дисциплин
	Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером – 1 шт., ученические столы - двухместные -15 шт., стулья – 30 шт.
Технические средства обучения: жидкокристаллический телевизор – 1 шт., принтер – 1 шт.
Учебно - наглядные пособия: художественные картины – 7 шт., видеофильмы по разделам учебной программы – 4 шт., методические рекомендации по выполнению практических занятий.

	
	Иностранного языка
	Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером - 1шт., ученические столы – одноместные -14 шт., стулья – 15 шт.
Технические средства обучения: DVD-CD магнитола -1шт., ноутбуки – 5 шт.
Учебно-наглядные пособия: стенды тематические – 4 шт., DVD-CD диски по разделам  - 10 шт., методические рекомендации по выполнению практических занятий.
Оборудование: лингафонное оборудование на 5 рабочих мест.

	
	Математики
	Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -1шт., ученические столы-двухместные - 16 шт., стулья – 32 шт.
Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран проекционный -1шт.
Учебно-наглядные пособия: стенды тематические – 6 шт., портреты учёных -6 шт., образцы объёмных тел - 12шт., методические рекомендации по выполнению практических занятий.

	
	Экологии природопользования
	Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное  компьютером  – 1шт., ученические столы – двухместные – 15 шт., стулья - 30 шт.
Технические средства обучения: принтер – 1 шт.
Учебно – наглядные пособия: стенды тематические – 8 шт., макет «Тупиковая тяговая подстанция переменного тока» - 1шт.,  методические рекомендации по выполнению практических занятий.
Оборудование: лабораторный стенд «Оперативные переключения в РУ-10 кВ ПП-I» - 1шт., лабораторный стенд «Мнемоническая схема транзитной тяговой подстанции переменного тока» - 1шт., лабораторный стенд «Оперативные переключения в ОРУ – 27,5 тяговой подстанции переменного тока» - 1шт.

	
	Инженерной графики
	Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером – 1 шт., ученические столы - двухместные - 8 шт., стулья – 25 шт., столы компьютерные – 12 шт.
 Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный - 1шт., экран проекционный - 1 шт., компьютер-11 шт.
Учебно - наглядные пособия:  стенды тематические – 8 шт., набор моделей по проекционному черчению –5шт., методические рекомендации по выполнению практических занятий.

	
	Электротехники и электроники
	Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером – 1 шт., ученические столы - двухместные – 15  шт., стулья – 30 шт.
Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: портреты учёных -7шт., стенды тематические – 11 шт., методические рекомендации по выполнению практических занятий.
Оборудование: лабораторные установки «Электрические измерения» - 4 шт., лабораторные установки «Электротехника» - 4 шт., измерительные приборы: мультиметры - 10 шт.

	
	Метрологии, стандартизации и сертификации
	Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -1шт., ученические столы-двухместные-15шт., стулья – 32 шт.
Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: стенды по разделам дисциплины - 11 шт., модель «Локомотивный скоростемер», методические рекомендации по выполнению практических занятий.
Оборудование: измерительные приборы: путевой шаблон  - 1 шт., микрометр – 3 шт.

	
	Технической механики
	Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером – 1 шт., ученические столы - двухместные – 15 шт., стулья – 30 шт.
Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран проекционный – 1 шт., принтер – 1 щт.
Учебно-наглядные пособия: стенды по разделам дисциплины- 9 шт., методические рекомендации по выполнению практических занятий.

	
	Материаловедения
	Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером – 1 шт., ученические столы – двухместные  - 15  шт., стулья – 31 шт.
Учебно - наглядные пособия: стенды тематические - 10 шт., образцы минералов - 11 шт., образцы кирпичей – 4 шт., образцы гипса - 10 шт., комплект минералов - 1 шт., коллекция минералов и горных пород -  4 шт., коллекция металлов и сплавов – 1 шт., образцы пластмасс - 2 шт., методические рекомендации по выполнению практических занятий и лабораторных работ.
Оборудование: измерительные приборы: металломикроскоп - 1 шт., микротвёрдомер – 1 шт.

	
	Информационных технологий
	Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -1 шт., ученические столы – двухместные - 6шт., столы компьютерные - 15 шт., стулья - 26 шт.
Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный - 1 шт., экран проекционный – 1 шт., компьютер – 14 шт.,  принтер – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: стенды тематические – 6 шт., портреты учёных – 4 шт., методические рекомендации по выполнению практических занятий.

	
	Экономики
	Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером - 1шт., ученические столы - двухместные -15 шт., стулья – 30 шт.
Технические средства обучения: принтер – 1 шт.
Учебно - наглядные пособия: стенды тематические -5 шт., методические рекомендации по выполнению практических занятий.

	
	Правовых основ профессиональной деятельности
	Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером - 1шт.,  ученические столы - двухместные -15 шт., стулья – 30 шт.
Учебно - наглядные пособия: стенды тематические - 8 шт.,  методические рекомендации по выполнению практических занятий.

	
	Охраны труда
	Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером - 1шт., ученические столы - двухместные -15 шт., стулья – 30 шт.
 Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран проекционный -1шт., принтер – 1 шт. 
Учебно - наглядные пособия: стенды тематические - 8 шт., методические указания по дисциплине.
Оборудование: измерительные приборы: комбинированный прибор «ТКА-ПК» - 2 шт., люксметр – 2 шт., комбинированный измеритель – 1 шт., шумомер  - 1 шт., макет-тренажёр «Максим – 3 – 01» - 1шт.

	
	Безопасности жизнедеятельности
	Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером - 1шт., ученические столы - двухместные -15 шт., стулья – 30 шт.
 Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран проекционный -1шт., принтер – 1 шт. 
Учебно - наглядные пособия: стенды тематические - 8 шт., методические указания по дисциплине.
Оборудование: измерительные приборы: комбинированный прибор «ТКА-ПК» - 2 шт., люксметр – 2 шт., комбинированный измеритель – 1 шт., шумомер  - 1 шт., макет-тренажёр «Максим – 3 – 01» - 1шт.

	
	Лаборатории:
	

	
	Электротехники и электроники
	Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером – 1 шт., ученические столы - двухместные – 15  шт., стулья – 30 шт.
Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: портреты учёных -7шт., стенды тематические – 11 шт., методические рекомендации по выполнению лабораторных работ.
Оборудование: лабораторные установки «Электрические измерения» - 4 шт., лабораторные установки «Электротехника» - 4 шт., измерительные приборы: мультиметры - 10 шт.

	
	Электротехнических материалов
	Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером - 1шт., ученические столы - двухместные -15 шт., стулья - 30шт.
Учебно- наглядные пособия: стенды тематические- 11 шт., методические рекомендации по выполнению практических занятий и лабораторных работ.
Оборудование: резервуар для испытания диэлектрических перчаток – 1 шт., стандартный маслопробойник – 1 шт., диэлектрические боты – 1 пара.,  диэлектрические галоши – 1 пара., диэлектрические перчатки – 1 пара., лабораторные стенды «ЛСОЭ 5М» –7 шт., лабораторный стенд «Пуск и реверсирование 3-х фазного асинхронного двигателя магнитным пускателем» - 2 шт., макет-тренажёр «Двигатель 2ПН» – 2 шт.,  испытательные трансформаторы – 2 шт., лабораторные трансформаторы типа «ЛАТР» – 1 шт., измерительные приборы: амперметры – 15 шт., вольтметры – 15 шт., ваттметры – 15 шт., фазометры – 2 шт., индикатор ВН – 1 шт., электроизмерительные клещи – 1 шт., осциллограф – 2 шт.

	
	Электрических машин
	Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя – 1шт., стулья – 30 шт.
Учебно - наглядные пособия: портреты учёных – 11шт., стенды тематические – 12 шт., макет «Сердечник якоря машины постоянного тока» - 1шт., макет «Статор машины переменного тока» - 1шт., макет «Статор машины постоянного тока» - 1шт., макет «Якорь машины постоянного тока» - 1шт., макет «Явнополюсный ротор синхронной машины» - 1шт., макет «Короткозамкнутый ротор асинхронного двигателя» - 1шт., макет «Фазный ротор (с контактными кольцами) асинхронного двигателя» - 1шт., макет «Дополнительный полюс ТЭД ЭД 118» - 1шт., макет «Главный полюс с компенсационной обмоткой ТЭД тип ТЛ-2К» - 1шт., макет, макет-тренажёр «Электронасос 4 ееТТ-63/10» - 1шт., методические рекомендации по выполнению практических работ.
Оборудование: лабораторные стенды – 22 шт.: «Определение группы соединения трехфазного трансформатора», «Испытание асинхронного двигателя», «Испытание генератора с параллельным возбуждением» - 2шт., «Пуск в ход асинхронного двигателя», «Исследование конструкции тягового трансформатора», «Испытание генератора с независимым возбуждением», «Исследование работы автономного инвертора», «Включение синхронного генератора на параллельную работу», «Испытание магнитного усилителя», «Исследование схем выпрямления переменного тока», «Определение начала и конца фаз статора асинхронного двигателя», «Испытание одноякорного преобразователя», «Испытание двигателя с последовательным возбуждением», «Унифицированный стенд для испытания электрических машин и трансформаторов НТЦ-04», «Испытание управляемого выпрямителя», «Испытание двигателя с параллельным возбуждением», «Исследование синхронного генератора»,
«Испытание однофазного трансформатора», «Испытание генератора со смешанным возбуждением», «Исследование параллельной работы генераторов постоянного и переменного тока» «Испытание трёхфазного асинхронного двигателя», «Исследование работы сельсинов, однофазного асинхронного электродвигателя, пуска в ход двигателя постоянного тока», измерительные приборы: мегомметр М 1101 -1шт., тахометр ИО- 30 – 1 шт, омметр – 1 шт., специализированное оборудование: преобразователь ППБ-50У4 – 1 шт., синхронный подвозбудитель – 1 шт., электроизмерительные щитовые и настольные приборы – 1 комплект, синхронные генераторы с неподвижным и вращающимся магнитным полем – 1, двигатель генератор -1 шт.

	
	Электроснабжения
	Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя - 1 шт., ученические столы - двухместные - 8 шт., стулья - 19 шт.
Учебно-наглядные пособия: деталь «Разъединитель однополюсный типа РД-35/1000» - 1 шт., методические рекомендации по выполнению лабораторных работ.
Оборудование: лабораторный стенд «Прожектор типа ЖО07-250-001» -1 шт., лабораторный стенд «Блокировки, используемые в электроустановках» - 1 шт., лабораторный стенд «Схема выпрямления трехфазного тока» - 1 шт., трансформаторы напряжения - 4 шт., трансформаторы тока - 15 шт., разъединитель типа РЛНД-10 - 1 шт., рубильники - 2 шт., силовые трансформаторы типа ОМ - 2 шт., разрядники - 8 шт., изоляторы - 6 шт., предохранители - 15 шт., автоматические выключатели - 9 шт., магнитные пускатели - 4 шт., полюс высоковольтного выключателя ВМП-10 - 4 шт., измерительные приборы: мегомметр - 1 шт.

	
	Техники высоких напряжений
	Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером - 1шт., ученические столы - двухместные -15 шт., стулья - 30шт.
Учебно - наглядные пособия: стенды тематические- 11 шт., методические рекомендации по выполнению практических занятий и лабораторных работ.
Оборудование: резервуар для испытания диэлектрических перчаток – 1 шт., стандартный маслопробойник – 1 шт., диэлектрические боты – 1 пара.,  диэлектрические галоши – 1 пара., диэлектрические перчатки – 1 пара., лабораторные стенды «ЛСОЭ 5М» –7шт., лабораторный стенд «Пуск и реверсирование 3-х фазного асинхронного двигателя магнитным пускателем» - 2шт., макет-тренажёр «Двигатель 2ПН» – 2шт.,  испытательные трансформаторы – 2 шт., лабораторные трансформаторы типа «ЛАТР» – 1 шт., измерительные приборы: амперметры – 15 шт., вольтметры – 15 шт., ваттметры – 15 шт., фазометры – 2 шт., индикатор ВН – 1 шт., электроизмерительные клещи – 1 шт., осциллограф – 2шт.

	
	Электрических подстанций
	Учебно-наглядные пособия: стенды тематические – 3 шт., деталь «Высоковольтный вакуумный выключатель типа   ВВФ-27,5 - 1600 – 20» - 1шт., методические рекомендации по выполнению практических занятий и лабораторных работ.
Оборудование: макет-тренажер «Высоковольтный выключатель  ВАБ-43» - 1шт., стенд-тренажер «Высоковольтный выключатель типа ВМГ-10-630-20У1 с электромагнитным приводом ПЭ-11» - 1шт., стенд - тренажер «Быстродействующий автоматический выключатель типа ВАБ-49-3200/30-Л-У4» - 1 шт., лабораторная установка «Шкаф комплектного распределительного устройства выкатного исполнения с маломасляным выключателем типа ВМПЭ-10-630-20-У3» - 1шт., лабораторная установка «Однополюсный разъединитель типа РД-35/2000 У1 с двигательным приводом типа ПДЖ-32» - 1 шт., лабораторная установка  «Двухполюсный разъединитель типа РДЗ-1-35/2000 У1 с моторным приводом типа УМПЗ-II» - 1 шт., лабораторная установка «Трехполюсный разъединитель типа РЛНД-10/400У1 с моторным приводом типа УМП-I» - 1шт., стенд - тренажер «Вакуумный выключатель типа ВВС-27,5 со встроенным электромагнитным приводом» - 1 шт., лабораторная установка «Силовой трансформатор типа ТМГ-63/10 У1»- 1 шт., лабораторный стенд «Электропитание сигнальной точки автоблокировки» - 1 шт., стенд - тренажер «Максимальная токовая защита в сочетании с токовой отсечкой, защита максимального напряжения с применением АПВ» - 1 шт., стенд - тренажер «Схема управления высоковольтным выключателем с приводом типа ПЭ-11» - 1 шт., лабораторный стенд «Максимальная токовая защита в сочетании с токовой отсечкой» - 1 шт., лабораторная установка «РУ-10 кВ из камер НИИФА ЭНЕРГО» - 1 шт., лабораторная установка «Ячейка выключателя ВАБ-49» - 1 шт., лабораторная установка «Электромагнитный привод ПЭ-11» - 1 шт., лабораторная установка «Быстродействующий автоматический выключатель типа ВАБ-43-4000/30-Л-У1» - 1 шт., лабораторная установка «Выпрямительный зарядно-подзарядный агрегат типа ВАЗП-380/260-40/80»- 1 шт., стенд-тренажер «Испытатель коротких замыканий» - 1 шт., стенд - тренажер «Блок-ячейка фидера 27,5 кВ» - 1 шт., стенд-тренажер «Выключатель нагрузки типа ВНР-10/400-10» - 1 шт., стенд - тренажер «Испытания электрических аппаратов» - 1 шт., лабораторный стенд «Деталировка автоматического выключателя» - 1 шт., тренажёр «Устройство цифровой защиты  ЦЗА» - 1шт., стенд - тренажёр «Устройства телемеханики» - 1шт., тренажёр «Система телемеханики АСТМУ» - 1шт.

	
	Технического обслуживания электрических установок
	Учебно-наглядные пособия: стенды тематические – 3 шт., деталь «Высоковольтный вакуумный выключатель типа   ВВФ-27,5 - 1600 – 20» - 1шт., методические рекомендации по выполнению практических занятий и  лабораторных работ.
Оборудование: макет-тренажер «Высоковольтный выключатель  ВАБ-43» - 1шт., стенд-тренажер «Высоковольтный выключатель типа ВМГ-10-630-20У1 с электромагнитным приводом ПЭ-11» - 1шт., стенд - тренажер «Быстродействующий автоматический выключатель типа ВАБ-49-3200/30-Л-У4» - 1 шт., лабораторная установка «Шкаф комплектного распределительного устройства выкатного исполнения с маломасляным выключателем типа ВМПЭ-10-630-20-У3» - 1шт., лабораторная установка «Однополюсный разъединитель типа РД-35/2000 У1 с двигательным приводом типа ПДЖ-32» - 1 шт., лабораторная установка  «Двухполюсный разъединитель типа РДЗ-1-35/2000 У1 с моторным приводом типа УМПЗ-II» - 1 шт., лабораторная установка «Трехполюсный разъединитель типа РЛНД-10/400У1 с моторным приводом типа УМП-I» - 1шт., стенд - тренажер «Вакуумный выключатель типа ВВС-27,5 со встроенным электромагнитным приводом» - 1 шт., лабораторная установка «Силовой трансформатор типа ТМГ-63/10 У1»- 1 шт., лабораторный стенд «Электропитание сигнальной точки автоблокировки» - 1 шт., стенд - тренажер «Максимальная токовая защита в сочетании с токовой отсечкой, защита максимального напряжения с применением АПВ» - 1 шт., стенд - тренажер «Схема управления высоковольтным выключателем с приводом типа ПЭ-11» - 1 шт., лабораторный стенд «Максимальная токовая защита в сочетании с токовой отсечкой» - 1 шт., лабораторная установка «РУ-10 кВ из камер НИИФА ЭНЕРГО» - 1 шт., лабораторная установка «Ячейка выключателя ВАБ-49» - 1 шт., лабораторная установка «Электромагнитный привод ПЭ-11» - 1 шт., лабораторная установка «Быстродействующий автоматический выключатель типа ВАБ-43-4000/30-Л-У1» - 1 шт., лабораторная установка «Выпрямительный зарядно-подзарядный агрегат типа ВАЗП-380/260-40/80»- 1 шт., стенд-тренажер «Испытатель коротких замыканий» - 1 шт., стенд - тренажер «Блок-ячейка фидера 27,5 кВ» - 1 шт., стенд-тренажер «Выключатель нагрузки типа ВНР-10/400-10» - 1 шт., стенд - тренажер «Испытания электрических аппаратов» - 1 шт., лабораторный стенд «Деталировка автоматического выключателя» - 1 шт., тренажёр «Устройство цифровой защиты  ЦЗА» - 1шт., стенд - тренажёр «Устройства телемеханики» - 1шт., тренажёр «Система телемеханики АСТМУ» - 1шт.

	
	Релейной защиты и автоматических систем управления устройствами электроснабжения
	Учебно-наглядные пособия: стенды тематические – 3 шт., деталь «Высоковольтный вакуумный выключатель типа   ВВФ-27,5 - 1600 – 20» - 1шт., методические рекомендации по выполнению практических занятий и  лабораторных работ.
Оборудование: макет-тренажер «Высоковольтный выключатель  ВАБ-43» - 1шт., стенд-тренажер «Высоковольтный выключатель типа ВМГ-10-630-20У1 с электромагнитным приводом ПЭ-11» - 1шт., стенд - тренажер «Быстродействующий автоматический выключатель типа ВАБ-49-3200/30-Л-У4» - 1 шт., лабораторная установка «Шкаф комплектного распределительного устройства выкатного исполнения с маломасляным выключателем типа ВМПЭ-10-630-20-У3» - 1шт., лабораторная установка «Однополюсный разъединитель типа РД-35/2000 У1 с двигательным приводом типа ПДЖ-32» - 1 шт., лабораторная установка  «Двухполюсный разъединитель типа РДЗ-1-35/2000 У1 с моторным приводом типа УМПЗ-II» - 1 шт., лабораторная установка «Трехполюсный разъединитель типа РЛНД-10/400У1 с моторным приводом типа УМП-I» - 1шт., стенд - тренажер «Вакуумный выключатель типа ВВС-27,5 со встроенным электромагнитным приводом» - 1 шт., лабораторная установка «Силовой трансформатор типа ТМГ-63/10 У1»- 1 шт., лабораторный стенд «Электропитание сигнальной точки автоблокировки» - 1 шт., стенд - тренажер «Максимальная токовая защита в сочетании с токовой отсечкой, защита максимального напряжения с применением АПВ» - 1 шт., стенд - тренажер «Схема управления высоковольтным выключателем с приводом типа ПЭ-11» - 1 шт., лабораторный стенд «Максимальная токовая защита в сочетании с токовой отсечкой» - 1 шт., лабораторная установка «РУ-10 кВ из камер НИИФА ЭНЕРГО» - 1 шт., лабораторная установка «Ячейка выключателя ВАБ-49» - 1 шт., лабораторная установка «Электромагнитный привод ПЭ-11» - 1 шт., лабораторная установка «Быстродействующий автоматический выключатель типа ВАБ-43-4000/30-Л-У1» - 1 шт., лабораторная установка «Выпрямительный зарядно-подзарядный агрегат типа ВАЗП-380/260-40/80»- 1 шт., стенд-тренажер «Испытатель коротких замыканий» - 1 шт., стенд - тренажер «Блок-ячейка фидера 27,5 кВ» - 1 шт., стенд-тренажер «Выключатель нагрузки типа ВНР-10/400-10» - 1 шт., стенд - тренажер «Испытания электрических аппаратов» - 1 шт., лабораторный стенд «Деталировка автоматического выключателя» - 1 шт., тренажёр «Устройство цифровой защиты  ЦЗА» - 1шт., стенд - тренажёр «Устройства телемеханики» - 1шт., тренажёр «Система телемеханики АСТМУ» - 1шт.

	
	Мастерские:
	

	
	Слесарные
	Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя - 1шт., шкаф для одежды – 2шт., шкаф для инструментов – 3 шт., слесарные верстаки на 10 учебных  мест
Учебно-наглядные пособия: стенды тематические- 7 шт., методические рекомендации по учебной практике.
Оборудование: слесарные тиски – 14 шт., слесарные молотки – 10 шт., слесарное зубило – 10 шт., ножовка по металлу – 10 шт., ножницы по металлу – 10 шт., заточной станок – 2 шт., стеллаж для заготовок – 1 шт., станки токарно-винторезные – 7 шт., станки сверлильные – 4 шт., станки фрезерные – 3шт., станки заточные – 2 шт. измерительный инструмент: микрометр -10шт., рейсмас -1шт.,.штангенциркуль – 10шт., уголок – 5шт.

	
	Электросварочные
	Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя - 1шт., Шкаф для одежды– 7 шт., шкаф для инструментов – 1 шт., верстак слесарный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: стенды тематические  - 5 шт., методические рекомендации по учебной практике.
Оборудование:  тиски слесарные – 1 шт., наковальня кузнечная – 1 шт., посты сварочные – 5 шт., балластный реостат – 5 шт., многопостовой сварочный аппарат ВДМ-1202СЭ – 1 шт., сварочный аппарат постоянного тока ВДУ-506 – 1 шт.,  сварочный полуавтомат для сварки в среде инертных газов ESAB – 1 шт., маска сварщика – 10 шт.

	
	Электромонтажные
	Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером - 1шт., ученические столы - двухместные - 6 шт., стулья - 15шт., специализированные  столы и стулья для пайки на 10 посадочных мест, стол для разделки кабеля – 1 шт., шкаф для одежды металлический – 1шт., шкаф для инструментов – 1 шт.
Технические средства обучения: принтер - 1шт.
Учебно-наглядные пособия: стенды тематические - 6 шт., электродвигатель постоянного тока МСП-1 – 1 шт., электродвигатель переменного тока МСТ-1 – 1 шт., разрядник тип РВО-10 – 1 шт., разъединитель линейный типа РЛНД-10 – 1 шт., комплект электромонтажного инструмента – 10 шт., методические рекомендации по учебной практике.
Оборудование: макет-тренажёр «Токораспределительный щит типа ВРУ» - 1шт., макет-тренажёр «Распределительный щит типа РЩ» - 1шт., макет-тренажёр «Кабельная муфта УКМ-12» - 1шт., макет-тренажёр «Кабельная муфта УПМ-24» - 1шт., лабораторная установка «Управление асинхронного двигателя» - 1шт., макет-тренажёр «Монтаж электрических цепей устройств СЦБ и ЖАТ» - 3 шт., лабораторный стенд «Монтаж открытой электропроводки» и «Монтаж электропроводки в кабель каналах» - 1шт., лабораторный стенд «Монтаж электропроводки в трубах» и «Люминесцентное освещение» - 1шт., устройство гидравлическое для опрессовки наконечников ПГ-70 – 1 шт.

	
	            Полигоны:
	

	
	Технического обслуживания  и ремонта устройств электроснабжения
	Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером - 1шт., ученические столы - двухместные -15 шт., стулья – 30 шт., компьютерный стол – 1шт.
 Технические средства обучения: мультимедийный проектор переносной -1шт., экран проекционный -1шт., видеодвойка – 1шт., компьютер - 1шт.
Учебно-наглядные пособия: стенды тематические- 8 шт., комплект образцов деталей -1шт., макет «Опора контактной сети» -2шт., макет «Контактная подвеска типа КС-120» -1шт., макет «Воздушная стрелка» -1шт., макет «Подвеска контактной сети на консоли» -1шт., методические рекомендации по учебной практике.

	
	 Спортивный комплекс:
	

	
	Спортивный зал
	Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя – 3 шт., рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером – 1 шт. Технические средства обучения: телевизор – 1 шт., видеоплеер – 1 шт.
Учебно - наглядные пособия: стенды тематические  –  8 шт.
Оборудование: мяч волейбольный - 15 шт.,  мяч баскетбольный – 20  шт., стол теннисный - 5 шт., стойки волейбольные - 2 шт., сетка волейбольная-1 шт., щиты и кольца баскетбольные - 4 шт., гимнастические скамейки -7 шт., шведские стенки – 14 шт., тумбы тренировочные - 3 шт., медицинбол - 19 шт., конус тренировочный – 10 шт., барьер универсальный - 12 шт., перекладина гимнастическая – 1 шт.

	
	Залы:
	

	
	Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
	Специализированная учебная мебель: рабочее место библиотекаря, оборудованное компьютером – 2 шт., рабочее место библиотекаря  - 1 шт., ученические столы - двухместные - 12 шт., столы компьютерные  -  6 шт., стулья - 30 шт. стеллажи демонстрационные для книг - 9 шт., стеллажи для хранения книг - 23 шт., кафедра выдачи литературы - 1 шт.,
Технические средства обучения:компьютер  с выходом в Интернет - 8 шт.
Комплект лицензионного программного обеспечения: 
ОСWindows 7, MSOffice 2010, 7-zipv19, PascalABC, Компас-3Dv14, OracleVMVirtualBox, антивирус Dr.Web.
Материалы, учитывающие требования международных стандартов: информационные стенды – 2 шт., художественные картины - 8 шт., учебно-методическая и художественная литература; учебно-методической литература, учебники, справочные издания (энциклопедии, словари, справочники), периодические издания (газеты и журналы).

	
	Актовый зал
	Специализированная учебная мебель: посадочные места - 180 шт., трибуна для выступлений - 1 шт.
Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный – 1 шт., экран проекционный – 1 шт., жидкокристаллический  телевизор – 3 шт.
Оборудование:звукоусилительная аппаратура – 1 комплект,  микрофон проводной – 3 шт., микрофон беспроводной  -  6 шт.



